| Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное предприятие “ЖАВОРОНКИ” 143020, с. Жаворонки, Одинцовского района, Московской области, ул.30 лет Октября, д.3. Тел./факс 598.09.74 ОГРН 1085032325905 ИНН / КПП 5032200001/503201001 16.07.2012 № 03/762 э.п. |  | Владимир Ильч bukin-vi@yandex.ru |
| --- | --- | --- |

Уважаемый Владимир Ильич!

На  Ваше письмо, принятое по электронной почте  по вопросу водоснабжения сообщаю:

С первых же дней приемки  на баланс нашего предприятия инженерных объектов от МПКХ «Лесной городок» жители жаловались  на плохое качество воды,  и на то, что вода подается по часам. Её просто не хватало населению. Это было до приемки дома по ул.Энергетиков  д.2.Обратившись к прежней главе поселения Хмелевской В. И, которая, подняв технические условия, выдававшиеся ранее, заставила ОАО «Электроцентроналадка» выполнить работы по строительству резервуара воды объемом 1000м3. Соединить  существующие ранее резервуары с построенным, не представляется возможным, так как по проекту они имеют разную высоту. ОАО «Трест «Мособлстрой №6» были выданы технические условия, по которым данная организация должна была пробурить скважину на второй горизонт и построить станцию обезжелезивания.

Технические условия не были выполнены, более того скважина, которую пробурил ОАО «Трест»Мособлстрой№6»» использоваться не может, так как по ней идет перелив с первого горизонта.

Перебои в подаче холодной воды происходят из-за отключения напряжения, и это не связано с работой нашего предприятия. Дом № 2 подключен к  ТП 459, а водозаборный узел к ТП 428 и ТП 429.   Поэтому при наличии напряжения в доме №2 , водозаборный узел может стоять. Это не наша вина, а вина  энергоснабжающих организаций. По этой же  причине бывают и отключения и горячей воды.

Все водозаборные узлы Московской области имеют  превышение  по содержанию железа в Подольско - Мячковском горизонте. Для того, чтобы устранить железо, необходимо строительство станции обезжелезивания.

ОАО РЭП «Жаворонки» были изучены технологии очистки воды, а инвесторам  выданы соответствующие технические условия. ( Трест «Мособлстрой №6») Однако, отказавшись выполнить технические условия, данная организация построила свой водозаборный узел.

ОАО РЭП «Жаворонки» в меру своих возможностей предпринимает  действия для улучшения ситуации ( промывка резервуаров и инженерных сетей, бурение за счет выполнения технических условий скважины на Окско-Протвинский горизонт).

Стоимость проектирования и строительства станции обезжелезивания для поселка, производительностью 5 тыс. м3 в год составляет около 20 млн. руб.

По не требующим доказательств законам экономики предприятие может выполнять работы только в пределах поступающих в его распоряжение средств. Для сбора средств их следует внести в издержки и утвердить в составе тарифа, рассчитанного на основе производственной программы, разрабатываемой по ФЗ 210. Однако это резко увеличит тариф для населения.

Учитывая ограничение роста тарифов 15%, применение такого тарифа без деятельного согласия жителей невозможно.

Затраты на поставку воды вырастут еще и на величину издержек по эксплуатации станции, что тоже отразится на тарифе. Обезжелезивание всего объема воды, лишь частично используемого для питьевых целей, для жителей экономически обременительно, т.к. вода с высокой степенью очистки в большем объеме будет использоваться для целей гигиены, стирки и смыва унитазов.

Внедрение мероприятий по улучшению качества воды требует больших средств и времени. На этот период исключить возможность кратковременных снижений качества воды при существующем состоянии оборудования, систем и коммуникаций технически невозможно. Предлагаем  Вам  установить на свою квартиру индивидуальные фильтры, исключающие проскок такой воды.

Администрация Одинцовского района  знает о ситуации с качеством воды в поселении. Более того, разработан проект прокладки водовода  от Ромашковской повысительной станции- воды Мосводоканала. До г.Одинцово трасса уже проведена. Дальше она будет проходить вдоль Можайского шоссе  с заходом в пос.ВНИИССОК и Лесной городок.

Сроки выполнения работ указать не могу, так как работы ведутся за счет инвесторов.

С уважением, ген.директор              М.В.Липина